Załącznik Nr2

Modernizacja instalacji elektrycznych:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi 
Nr 3 w Myszkowie

Przedmiar robót

| L.p | Podstawa opisu | Opis | Jedn. | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Demontaże |  |  |
| 1.1 | KNNR w 0009 0201-0500 | Demontaż tablicy rozdzielczej o powierzchni do 0,5m2 | szt. | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 1.2 | KNNR w 0009 0201-0700 | Demontaż obudowy o powierzchni do 0,5 m2 | szt. | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 1.3 | KNNR w 0009 0301-0300 | Demontaż przewodu wtynkowego, płaskiego lub kabelkowego okrągłego -przewody układane pod tynkiem. | m | 240,0000 |
|  |  | Obmiar: 240,0000 |  |  |
| 1.4 | KNNR w 0009 0403-0600 | Demontaż puszek lub odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o średnicy do 60mm. | szt. | 66,0000 |
|  |  | Obmiar: 66,0000 |  |  |
| 1.5 | KNNR w 0009 0401-0700 | Demontaż łączników nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych. | szt. | 11,0000 |
|  |  | Obmiar:11,0000 |  |  |
| 1.6 | KNNR w 0009 0402-0500 | Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego. | szt | 45,0000 |
|  |  | Obmiar: 45,0000 |  |  |
| 1.7 | KNNR 0009 0501-0500 | Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw żarowych | szt. | 72,0000 |
|  |  | Obmiar: 72,0000 |  |  |
| 1.8 | KNNR 0009 0501-0600 | Demontaż zawieszanych, przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem. | szt. | 18,0000 |
|  |  | Obmiar: 18,0000 |  |  |
| 1.9 | KNNR 0009 0402-0500 | Demontaż gniazda instalacyjnego wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego. | szt. | 9,0000 |
|  |  | Obmiar: 9,0000 |  |  |
| 2 |  | Instalacje elektryczne wewnętrzne |  |  |
| 2.1 | KNR 0403 1010-1100 | Mechaniczne wykucie wnęki w podłożu ceglanym, objętości do 1,00 dm3. | szt | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 2.2 | KNNR 0005 0404-0700 | Montaż obudów o powierzchni do 0,5 m2 – montaż rozdzielnic T8 i T9 | szt | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 2.3 | KNNR 0005 0407-0401 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach – modułowy rozłącznik główny 3P 63A | szt | 2,0000 |
|  |  | Obmiar:2,0000 |  |  |
| 2.4 | KNNR 0005 0407-0401 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach - ograniczniki przepięć typu II | szt | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 2.5 | KNNR 0005 0407-0100 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach – wskaźnik obecności zasilania (lampki kontrolne) | szt. | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 2.6 | KNNR 0005 0407-0300 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach -przekaźnik bistabilny 230VAC/16A. | szt. | 2,0000 |
|  |  | Obmiar:2,0000 |  |  |
| 2.7 | KNNR 0005 0407-0301 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach – wyłącznik różnicowoprądowy 2P 40A/30mA AC | szt. | 9,0000 |
|  |  | Obmiar: 9,0000 |  |  |
| 2.8 | KNNR 0005 0407-0301 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach – wyłącznik różnicowoprądowy2P B 10A/30mA AC | szt | 15,0000 |
|  |  | Obmiar: 15,0000 |  |  |
| 2.9 | KNNR 0005 0407-0200 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy 3 – biegunowy B 6A | szt. | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 2.10 | KNNR 0005 0407-0100 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, wyłącznik nadprądowy 1 – biegunowy B 16A | szt | 27,0000 |
|  |  | Obmiar:27,0000 |  |  |
| 2.11 | KNNR 0005 0408-0200 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, listwa przyłączowa (zaciskowa) | szt | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 2.12 | KNNR 0005 0408-0400 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna łączeniowa 1-biegunowa | szt | 4,0000 |
|  |  | Obmiar: 4,0000 |  |  |
| 2.13 | KNNR 0005 0408-0300 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych, szyna łączeniowa 3-biegunowa | szt | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 2.14 | KNNR 0403 1013-0300 | Tynkowanie wnęk o powierzchni do 1,0 m2 | m2 | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 2.15 | KNNR 0005 1207-0100 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych – podłoże z cegły | m | 210,0000 |
|  |  | Obmiar: 210,0000 |  |  |
| 2.16 | KNNR 0005 0101-0600 | Rury winidurowe o śr. 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe | m | 275,0000 |
|  |  | Obmiar: 275,0000 |  |  |
| 2.17 | KNNR 0005 0205-0300 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju żył do 50 mm2 układane na podłożu innym niż betonowym -przewód YnDYżo 450/750V 5x10mm2 | m | 110,0000 |
|  |  | Obmiar: 110,0000 |  |  |
| 2.18 | KNNR 0005 0205-0100 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju żył do 7,5 mm2 układane na podłożu innym niż betonowym - przewód YnDYżo 450/750V 3x2,5mm2 | m | 1 090,0000 |
|  |  | Obmiar: 1 090,0000 |  |  |
| 2.19 | KNNR 0005 0205-0100 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju żył do 7,5 mm2 układane na podłożu innym niż betonowym - przewód YnDYżo 450/750V 4x1,5mm2 | m | 290,0000 |
|  |  | Obmiar: 290,0000 |  |  |
| 2.20 | KNNR 0005 0205-0100 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju żył do 7,5 mm2 układane na podłożu innym niż betonowym - przewód YnDYżo 450/750V 3x1,5mm2 | m | 325,0000 |
|  |  | Obmiar:325,0000 |  |  |
| 2.21 | KNNR 0005 0205-0100 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju żył do 7,5 mm2 układane na podłożu innym niż betonowym - przewód YnDYżo 450/750V 2x1,5mm2 | m | 85,0000 |
|  |  | Obmiar: 85,0000 |  |  |
| 2.22 | KNNR 0005 0602-0200 | Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na podłożu pozostałym – LgY 6mm2 | m | 90,0000 |
|  |  | Obmiar: 90,0000 |  |  |
| 2.23 | KNNR 0005 0205-0100 | Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o przekroju żył do 7,5 mm2 układane na podłożu innym niż betonowym – kabel U/FTP 4x2x23AWG LSOH kat. 6A | m | 520,0000 |
|  |  | Obmiar: 520,0000 |  |  |
| 2.24 | KNNR 0005 0301-1100 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów w podłożu z cegły. | szt. | 105,0000 |
|  |  | Obmiar: 105,0000 |  |  |
| 2.25 | KNNR 0005 0302-0100 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, pojedyncze | szt. | 97,0000 |
|  |  | Obmiar: 97,0000 |  |  |
| 2.26 | KNNR 0005 0302-0200 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm, podwójne | szt. | 19,0000 |
|  |  | Obmiar: 19,0000 |  |  |
| 2.27 | KNNR 0005 0306-0200 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszce instalacyjnej, jednobiegunowy | szt. | 1,0000 |
|  |  | Obmiar: 1,0000 |  |  |
| 2.28 | KNNR 0005 0306-0300 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszce instalacyjnej, świecznikowy | szt. | 19,0000 |
|  |  | Obmiar: 19,0000 |  |  |
| 2.29 | KNNR 0005 0306-0400 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszce instalacyjnej, schodowy | szt. | 5,0000 |
|  |  | Obmiar: 5,0000 |  |  |
| 2.30 | KNNR 0005 0307-0100 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne, jednobiegunowe | szt. | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 2.31 | KNNR 0005 0307-0200 | Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne, świecznikowe | szt. | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 2.32 | KNNR 0005 0306-0201 | Przyciski instalacyjne podtynkowe w puszce instalacyjnej, jednobiegunowe | szt. | 6,0000 |
|  |  | Obmiar: 6,0000 |  |  |
| 2.33 | KNNR 0005 0308-0300 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- biegunowe, obciążalność w amperach/przekrój przewodu do 16/2,5 mm2 podwójne | szt. | 58,000 |
|  |  | Obmiar: 58,000 |  |  |
| 2.34 | KNNR 0005 0308-0500 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2- biegunowe, obciążalność w amperach/przekrój przewodu do 16/2,5 mm2 | szt. | 6,0000 |
|  |  | Obmiar: 6,0000 |  |  |
| 2.35 | KNR 0508 0309-0300 | Montaż zestawu gniazd instalacyjnych wtyczkowych 2x230V ogólnych i teletechnicznych 2xRJ45 typu PEL | szt. | 19,0000 |
|  |  | Obmiar: 19,0000 |  |  |
| 2.36 | KNR 0508 0309-0300 | Montaż gniazda AP 2xRJ45 INT | szt. | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 2.37 | KNNR 0005 0114-0800 | Przepusty murowe hermetyczne monitowane na ścianie z rur o średnicy do 36mm | szt. | 9,0000 |
|  |  | Obmiar: 9,0000 |  |  |
| 2.38 | KNNR 0005 0502-0100 | Montaż opraw SLIM LED 600x600 ED 4200lm/840 34W MPRM IP20 | kpl . | 105,0000 |
|  |  | Obmiar: 105,0000 |  |  |
| 2.39 | KNNR 0005 0502-0100 | Montaż opraw LED 600x600 p/t ED 3000lm/840 23W MPRM IP65 | kpl | 5,0000 |
|  |  | Obmiar: 5,0000 |  |  |
| 2.40 | KNNR 0005 0502-0100 | Montaż opraw LED ED 2650lm/840 21W IP20/44 | kpl | 28,0000 |
|  |  | Obmiar: 28,0000 |  |  |
| 2.41 | KNNR 0005 0502-0100 | Montaż opraw LED ED 1850lm/840 20W IP44 | kpl | 9,0000 |
|  |  | Obmiar: 9,0000 |  |  |
| 2.42 | KNNR 0005 0502-0100 | Montaż opraw oświetlenia awaryjnego o czasie podtrzymania 1h 3W 371lm AT IP65 | kpl | 14,0000 |
|  |  | Obmiar: 14,0000 |  |  |
| 2.43 | KNNR 0005 0502-0100 | Montaż opraw oświetlenia awaryjnego o czasie podtrzymania 1h 1W 360lm AT IP65 | kpl | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 2.44 | KNNR 0005 0502-0100 | Montaż opraw oświetlenia awaryjnego 1h 4W 371lm AT IP65 | kpl | 4,0000 |
|  |  | Obmiar: 4,0000 |  |  |
| 2.45 | KNNR 0005 0502-0100 | Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego 3h 3W 150lm AT IP65 | kpl | 2,0000 |
|  |  | Obmiar: 2,0000 |  |  |
| 2.46 | KNNR 0005 0502-0100 | Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego 3h 5W 180lm AT IP65 | kpl | 6,0000 |
|  |  | Obmiar: 6,0000 |  |  |
| 3 | 45310000-3 | Badania i pomiary odbiorcze |  |  |
| 3.1 | KNNR 0005 1301-0100 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia – 1 faza | pomiar | 41,0000 |
|  |  | Obmiar: 41,0000 |  |  |
| 3.2 | KNNR 0005 1305-0100 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba pierwsza | szt. | 41,0000 |
|  |  | Obmiar: 41,0000 |  |  |
| 3.3 | KNNR 0005 1305-0200 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba następna | szt. | 41,0000 |
|  |  | Obmiar:41v ,0000 |  |  |
| 3.4 | KNNR 0005 1305-0100 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwsza | szt. | 24,0000 |
|  |  | Obmiar: 24,0000 |  |  |
| 3.5 | KNNR 0005 1305-0200 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, próba działania wyłącznika różnicowoprądowego - następna | szt. | 24,0000 |
|  |  | Obmiar: 24,0000 |  |  |